苏州健雄职业技术学院

2020年消防安全检查工作方案

秋冬季节是火灾高发季节，为切实做好校园安全工作，防止火灾事故的发生，坚决预防和遏制重特大火灾，尤其是群死群伤火灾事故的发生，根据学院的实际情况，特制定本次消防安全检查工作，具体要求如下:

一、指导思想

集中开展以火灾隐患排查整治、消防设施更新改造、消防安全宜传教育为主要内容的消防检查工作，进一步落实学院消防安全工作，积极预防校园火灾事故的发生，确保学院不发生亡人火灾和有影响的火灾事故，努力建设平安、和谐校园

二、检查时间

1.2020年11月9－15日，各教学单位，相关责任部门根据学院规定的检查内容开展自查；

2. 2020年11月16－26日，保卫处联合后勤处、消防维保单位进行全院消防安全大检查，对于自查没有整改到位的消防安全隐患，保卫处将开具整改通知；

3.2020年11月27日－1月30日，各教学单位及相关部门继续加强消防安全巡查，发现问题及时整改，确保消防设备处于正常运行状态。

三、检查内容

1. 疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

2. 消防设施、器材完好有效情况；

3. 用火、用电、用气有无违章情况；

4. 师生员工消防知识掌握情况；

5. 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况；

6.办公室、宿舍内是否违规使用大功率电器；

7.实验室安全工作情况；

8.化学品仓库安全情况。

四、工作要求

1.提高认识，加强领导。开展消防安全专项检查工作，是保障校园安全稳定的重要举措。各教学单位及相关部门要增强维护校园安全稳定的责任心和使命感，确保本次检查工作落实到实处。

2.精心组织，有序推进。各教学单位及相关部门要安排专人进行本次消防安全检查，检查过程要做到全覆盖，不留死角，确保检查工作落到实处。

3.丰富内容，提高意识

各二级学院及相关部门可以利用海报、横幅等开展校园防火宣传工作，也可以积极开展消防安全知识讲座，提高师生员工的消防安全意识，防止火灾事故的发生。

苏州健雄职业技术学院.

2020年11月5日