苏州健雄职业技术学院

行政楼404、406内部装饰改造项目招标方案

苏州健雄职业技术学院就行政楼404、406内部装饰改造项目进行询价采购，欢迎具有能力提供所要采购正品货物、服务并且具备足够技术保障能力的供应商参加响应。

一、项目基本情况

1、项目编号： 202312002

2、项目名称：行政楼404、406内部装饰改造项目

3、采购方式：询价采购

4、预算金额：本项目总预算玖万玖仟元整（￥： 99000.00元）

- 项目内容及要求

  - 内容

行政楼404、406内部装饰改造项目：（1）墙面木饰面装饰施工；（2）窗帘安装；（3）墙面、顶面乳胶漆修补；（4）艺术屏风安装；（5）垃圾清运；（6）现场保洁。

2、要求

1）各项施工必须严格遵守安全操作规范，人员做好安全防护，施工区域做好安全隔离措施；

2）乳胶漆修复必须披腻子2遍，刷涂料2遍；

3）施工过程中的垃圾必须装袋并整齐码放在指定位置并及时清运出场；

4）施工结束后必须进行全面精细保洁1次；

5）若在施工过程中造成其他任何破坏，中标方须在工程结束前进行复原。

报价单见附件

三、投标人应当具备下列条件

资质条件：具有开展相关业务的经历，可以提供相关证明材料。

财务要求：财务状况良好、能保证本项目的顺利实施。

信誉要求：良好。

项目负责人：具有丰富的拆除、水电安装、建筑施工的经验。

四、现场勘测

现场勘测时间：2023年12月11-13日9:00-17:00。

招标人不组织，投标人若需进场勘察须提前向招标人申请报备，审核通过后可进校勘查现场，并在投标时充分考虑施工中所遇的各类影响因素，相关措施及防护费用应在确定投标时予以考虑，实际施工过程中招标人不再予以补偿。

五、工程期限

工期为15个日历日，具体施工时间由甲方通知。

六、违约处理

中标方应按照招标方约定的时间期限开展工作，若因中标方自身原因且未与招标方充分沟通而造成项目施工不及时从而影响招标方工作顺利开展或造成重大损失时，招标方有权终止合同并要求中标方进行赔偿。

七、联系方式

采购单位名称：苏州健雄职业技术学院

采购单位地址：江苏省苏州太仓科教新城健雄路1号

联系人：张老师

联系电话：0512-53940812

八、投标文件组成

- 承诺函；

- 投标书；

- 授权委托书；

- 企业《营业执照》复印件（盖章）；

- 报价单（盖章）；

- 投标文件正本一份，副本二份。

九、支付方式

工程竣工验收合格支付至合同价的70%，审计完成后支付至审定价97%，余款质保期满后付清，免费质保叁年。

十、其他

1、本项目总预算为99000元，投标报价超过预算总价作废标处理。采用询价采购的方式，报价最低的单位中标，若出现报价相同情况，则抽签决定；

2、本项目报价包括且不限于：工、料、设备、管理、机械进退场、税金、交通费、办公设备、用品费、食宿费、设备使用维护费、水电费、税金、利润、风险费、保险费及完成施工项目所需的一切费用。

3、施工中的一切安全问题由施工方负责；

4、为保证工作顺利开展，投标人可以现场查看；

5、入校要求：主所有进校人员严格遵守学院门卫管理要求，对不配合管理人员，学院门卫和保安有权拒绝其入校。
（一）、承诺函

致：(招标人名称)：

本公司愿意参加贵方组织实施的                       项目的采购活动。本公司承诺：

1、本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2、本公司参加采购活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3、本公司提交的投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的，并承诺在中标后提供投标文件中所有资质的原件备查，如贵校发现我方有虚假资料，可做废标处理。

4、本公司承诺中标后所供产品与投标文件中的品牌、型号规格一致，否则我们愿意承担一切经济与法律上的责任。

5、本公司承诺在使用我公司提供的本项目软硬件设备或其任何一部分时，不会引起因第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，而遭受起诉。一旦出现侵权，一律由我公司承担全部责任。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年  月 日

（二）、投标书

：（招标人名称）

我公司于  年   月  日收到贵单位                     招标文件，经过仔细分析和研究，对招标文件条款全部确认。我们兹以：

人民币：                ，大  写：               元整的投标价格、技术规范和要求以及其它构成合同文件组成部分的条件和要求承揽上述项目的材料及设备的运输、保险、交付、施工、验收、技术服务和质量保修责任。

我公司有资格和能力承担该项目的供货、施工、技术服务等工作，如我公司中标，愿意接受该招标文件中的各项内容。

同意该招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

如果我们的投标书被接纳，我们保证在签订合同后，积极配合招标方的工作安排，按招标方计划要求，保证按时完成项目施工。

我们不会把本投标价格告知其它任何第三方。

法人及法人代表对合同条件和实施合同承担责任，并在授权书中以及在投标书和确认函（如果中标）中作相应的声明。

法人代表签字：       （公司盖章）

被授权人签字：

年    月    日

（三）、授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________________（单位名称）________________（姓名）为我授权委托人，以本公司的名义参加___________

____________________（招标人名称）的____________________________项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：                      性别：_____________年龄：__________

单位（盖章）：_____________________部门：_____________职务：__________

投标单位（盖法人章）：____________________________________

法人代表人（签字或盖章）：________________________________

日期：    年     月    日

（四）、报价单

| 404-接待室预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 序号 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 单价 | 合价 | 材料及工艺要求 |
| 墙面工程 | 1 | 格栅打底 | ㎡ | 20.60 |  |  |  | 15mm环保免漆板 |
|  | 2 | 格栅 | ㎡ | 44.80 |  |  |  | 材质：实木 规格：55mm*2800mm |
|  | 3 | 木饰面打底 | 项 | 9.80 |  |  |  | 15mm环保免漆板 |
|  | 4 | 木饰面 | ㎡ | 9.80 |  |  |  | 15mm成品木饰面 |
|  | 5 | 艺术屏风 | 项 | 1.00 |  |  |  | 成品定制 |
|  | 6 | 油漆修补 | 项 | 1.00 |  |  |  | 立邦乳胶漆、成品腻子粉 |
|  | 7 | 窗帘 | 项 | 1.00 |  |  |  | 高定型布艺窗帘 含纱帘 轨道 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406-会议室预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 序号 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 单价 | 合价 | 材料及工艺要求 |
| 墙面工程 | 1 | 格栅打底 | ㎡ | 21.70 |  |  |  | 15mm环保免漆板 |
|  | 2 | 格栅背景 | ㎡ | 21.70 |  |  |  | 材质：实木 规格：55mm*2800mm材质：36D超浮雕水晶布 |
|  | 3 | 木饰面打底 | 项 | 29.70 |  |  |  | 15mm环保免漆板 |
|  | 4 | 木饰面 | ㎡ | 29.70 |  |  |  | 15mm成品木饰面 |
|  | 5 | 油漆修补 | 项 | 1.00 |  |  |  | 立邦乳胶漆、成品腻子粉、毛刷 |
|  | 6 | 竹帘 | 项 | 1.00 |  |  |  | 材质：竹艺 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾清运 | 1 | 装修垃圾清理费 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 2 | 垃圾清运 | 车 | 2.00 |  |  |  | 垃圾清理及外运（市政制定垃圾堆放点） |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程费用合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（ %） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程费用总计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

      - 投标方报价时品牌要写清楚；

      - 报价单必须加盖单位公章才有效。