社会教育学院（筹）迁建机房

社会教育学院（筹）A-205，208，211原有三个机房，每个机房学生机有50台，另有一台教师机，每个机房都有自己内部局域网，且每间机房座位都是双排和背靠背式电脑桌。现根据学院规划，需要搬迁至学校东校区（服务外包大楼）南辅楼一楼：

1原机房150个座位的电脑桌椅需要整体拆卸搬运和再次组装；

2原机房电脑需要整体整体拆卸搬运和再次组装；

3强电线路全部新建铺设；

4弱电网络全部新建铺设；

5进强电弱电线路需要全新架设；

6搬迁后扩建机房的桌椅需要添加；

7 本项目预算为12万元，报价应包含材料、人工、税收等所有相关费用。

具体工程量及材料清单：

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线 | 6P三芯 | 150 | 米 |  |  |
| 2 | 电线 | 长江BV2.5P | 18 | 卷 |  |  |
| 3 | 网线 | 纯铜网线百兆超五类屏蔽网线8芯全铜线芯300米/箱 | 11 | 箱 |  |  |
| 4 | 空气开关 | 正泰漏电断路器 | 40 | 个 |  |  |
| 5 | 电箱 | 正泰室内配电箱60*40*20 | 3 | 个 |  |  |
| 6 | 线槽 | 金属线槽 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 线管 | P20公元 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 明盒 | 86型公元 | 190 | 个 |  |  |
| 9 | 插座 | 朗鹤电器-三开双 | 130 | 个 |  |  |
| 10 | 拖线板 | 公牛3米双排插座 | 30 | 个 |  |  |
| 11 | 辅材 | 弱电耗材强电耗材 | 1 | 批 |  |  |
| 12 | 机器搬迁 | 原机房所有电脑整套及机房网络机柜等硬件 | 1 | 次 |  |  |
| 13 | 电脑桌 | 原机房所有电脑桌椅拆卸+搬迁+安装 | 1 | 次 |  |  |
| 14 | 电脑桌 | 1.4米双机位 | 21 | 张 |  |  |
| 15 | 凳子 | 小方凳 | 190 | 张 |  |  |
| 16 | 人工 |  | 1 | 次 |  |  |
| 17 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |