苏州健雄职业技术学院

生物医药学院虚拟仿真基地机房地面及电脑桌项目

招标方案

一、项目基本情况：

1、项目编号： 202311008  ；

2、项目名称： 生物医药学院虚拟仿真基地机房地面及电脑桌项目；

3、采购方式：询价采购；

4、本项目预算价为：捌万陆仟伍佰元整（￥：86500.00元）；

5、项目完成时间：自合同签订后十个日历日。

二、项目内容及要求：

1、内容：详见后面方案明细；

2、要求：

1）投标人可以现场查看现有场地设施和布局；

2）不得破坏原有房屋结构；

3）在施工工程中人员管理全由施工方负责；

4）方案备注详细规定要求，投标时需要标出各项价格配合校方后续办理资产入库手续。

三、项目成交原则：

本项目报价高于预算价为无效标。由采购人组成的询价评审小组评审后，合格投标单位中报价最低者中标。

四、投标人应当具备下列条件

1.具备一定的经济实力、施工能力和施工团队；

2.具有良好的社会信誉，招标公告发布之日前三年内在经营活动中无重大违法记录；

3.受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

4.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

五、联系方式

采购单位名称：苏州健雄职业技术学院

采购单位地址：江苏省苏州太仓科教新城健雄路1号

联系人：孙老师

联系电话：13913752582

六、投标文件组成

1、投标书；

2、如为自然人的须提交有效身份证明；法人的须提交法人单位有效证明、法定代表人的有效身份证明、单位公章；其他组织的须提交该组织的有效证明、该组织负责人身份的有效证明及单位公章进行报名；授权委托书（如需）；

3、方案明细表。

七、其他

1、本项目报价包括且不限于：工、料、设备、管理、税金、人员服务费、交通费、办公设备、用品费、食宿费、设备使用维护费、水电费、税金、利润、风险费、保险费及完成项目所需的一切费用。

2、中标人在施工期间、上下班路途过程中，一定要注意人身安全，期间所发生的人员伤害事故，均由本人承担，与学校无关；

3、为保证工程顺利开展，投标人可以现场查看。

（一）投标书

：（招标人名称）

1、根据已收到的                           项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，做出如下报价：

项目总预算价为86500元（捌万陆仟伍佰元整），投标价格按为           元。

2、我单位将严格按执业守则，按国家相关法规、规范及我方制定的服务方案、实施细则实施本项目的全部工作。

3、为满足资产处置要求，我单位承诺：

- 保证在规定时间内完成本项目；

- 项目施工期间人员安全等管理由我方负责。

4、拟委派项目负责人：        。

5、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位（盖章）：_______________________________

法人代表人或授权委托人（盖章）：_______________________________

日期：    年   月  日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________________（单位名称）________________（姓名）为我授权委托人，以本公司的名义参加___________

____________________（招标人名称）的____________________________项目投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：                      性别：_____________年龄：__________

单位（盖章）：_____________________部门：_____________职务：__________

投标单位（盖法人章）：____________________________________

法人代表人（签字或盖章）：________________________________

日期：    年     月    日

| 生物医药学院虚拟仿真基地机房地面及电脑桌项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 吊顶 | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 129.5 | 白色矿棉板60*60cm包含龙骨安装、原顶面灯具拆除（预留好窗帘盒） |
| 2 |  | 灯具 | 套 | 12 | 新增60*60cmLED平板灯含墙面六套灯带 |
| 3 | 地面 | 架空地板 | ㎡ | 129.5 | 含墙边踢脚线项目、60*60cm尺寸瓷砖面层含架空支架安装以及保洁 |
| 4 | 油漆 | 原有墙面腻子铲除 | ㎡ | 168.3 | 原有墙面腻子铲除，铲至原基层，人工保洁等 |
| 5 |  | 墙面批腻子，刷浅白色乳胶漆 | ㎡ | 168.3 | 墙面批腻子三遍 |
| 6 | 电脑桌 | 双人电脑桌 | 套 | 24 | 白色油漆喷涂钢架，木制黄色桌面工艺，K腿，配穿线孔，桌下走线管（包含主机机柜有门可以上锁），140*60*75cm包搬运和安装。 |
| 8 |  | 钢制讲台 | 套 | 1 | 带键盘鼠标抽屉铁质、可以放主机以及线路密闭空间带锁、120*70*100cm，木制面铁质框架、包搬运和安装。 |
| 9 | 强弱电 | 墙面开槽及修补 | 项 | 1 | 人工机械开槽，水泥砂浆补平含下水管包边并油漆 |
| 10 |  | 6类网线布线及人工 | 项 | 1 | 网线接至每台电脑含水晶头且配备一台无线路由器 |
| 11 |  | 高清监控摄像头 | 个 | 3 | 需要配备硬盘录像机、8T硬盘存储接入外网 |
| 12 |  | 音响线布置及喇叭 | 个 | 2 | 包含人工、音响线、喇叭一对等 |
| 13 |  | 光纤入户 | 项 | 1 | 8芯光纤入户 |
| 14 |  | 功放 | 台 | 1 | 音响功放 |
| 15 |  | 鹅颈无线话筒一拖二 | 套 | 1 | 鹅颈无线话筒一拖二 |
| 16 |  | 机柜 | 台 | 1 | 弱电机柜 |
| 17 |  | 交换机 | 台 | 2 | 24口交换机 |
| 18 |  | 门禁-人脸识别 | 个 | 1 | 支持人脸识别，包含开槽布线等 |
| 19 |  | 电脑插座及灯具布管布线 | 项 | 1 | 2.5㎡电线 |
| 20 |  | 电脑插座 | 个 | 50 | 插座 |
| 21 |  | 原有仓库电脑拆装及搬运至E楼一楼机房并安装完成 | 项 | 1 | 包括搬运、安装、调配等。约2km距离，低楼层，无电梯 |
| 22 |  | 空调电源线布管布线 | 套 | 2 | 4㎡空调线布置到位加插座 |
| 23 |  | 强电箱 | 套 | 1 | 包含电箱，空开等且将对应开关标签最好 |
| 24 |  | 投影仪安装、支架安装 | 套 | 1 | 需要购置支架、HDMI一进二出模块和10米高清线，校方提供需要安装的投影仪 |
|  |  | 合计 |  |  | （本项目包含税金，管理费等一切自理费用） |