| 设备名称 | 参数与规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | - 吸顶机 ，5匹 ，冷暖电辅 - 制冷量≥12000W，制冷功率≤ 3800W - 室外机运行噪音≤58dB - 室内机运行噪音≤48dB - 电源性能：380V | 2 | 台 |  |  |

软件编程实训室空调采购

采购要求：

- 中标供应商在中标公示结束后7个工作日内完成安装调试。

- 货物必须是原装，全新，密封完整。

- 报价应包含人工，材料（铜管，水管，打洞等），运输，装卸，安装，调试等相关费用。

- 所投产品必须符合节能环保相关认证及3C认证。

- 参考品牌要求：美的、格力、大金。