南食堂天然气安全改造清单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆探测器 （中日合资:天津费加罗） | TC-F08-1 |  | 台 | 7 |  | 催化燃烧型、防爆，壁挂式，检测标准产品(天然气、液化气），量程0-100LEL，电源DC24V，配接JK-P06-1、JK- S02-2/1、JK-S08型控制器或4-20MA标准信号输出配接其他设备（带声光报警） |
| 2 | 控制器 （中日合资:天津费加罗） | JK-S02-1(8点） |  | 台 | 1 |  | 总线485通讯或4-20MA多线(二者选一），最大8回路（8个报警点），壁挂式，声光报警，多组外控输出，主电/备电自动转换，配接BJ-86-3、TC-F08或TC-F09型探测器 |
| 3 | 防爆风机 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 风机切断阀联动控制箱 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 声光报警器 | 220V |  | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 防爆镀锌管和电缆线防、 爆接线盒支架，管卡等材料 |  |  | 项 | 10 |  |  |
| 7 | 现场安装及调试人工费，管理费 |  |  | 工 | 20 |  |  |
| 合计 | 人民币 |  |  |  |  |  |  |

北食堂天然气安全改造清单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆探测器 （中日合资:天津费加罗） | TC-F08-1 |  | 台 | 3 |  | 催化燃烧型、防爆，壁挂式，检测标准产品(天然气、液化气），量程0-100LEL，电源DC24V，配接JK-P06-1、JK- S02-2/1、JK-S08型控制器或4-20MA标准信号输出配接其他设备（带声光报警） |
| 2 | 控制器 （中日合资:天津费加罗） | JK-S02-2(4点） |  | 台 | 1 |  | 总线485通讯或4-20MA多线(二者选一），最大4回路（4个报警点），壁挂式，声光报警，多组外控输出，主电/备电自动转换，配接BJ-86-3、TC-F08或TC-F09型探测器 |
| 3 | 防爆风机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 风机切断阀联动控制箱 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 声光报警器 | 220V |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 防爆镀锌管和电缆线防、 爆接线盒支架，管卡等材料 |  |  | 项 | 8 |  |  |
| 7 | 现场安装及调试人工费，管理费 |  |  | 工 | 16 |  |  |
| 合计 | 人民币 |  |  |  |  |  |  |