健雄学院酒店信息化实训室改造项目

（公司全称）  报价单

项目概况：

| 序号 | 项目明细 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 |  |  |
| 2 | 双人电脑桌椅 |  |  |
| 3 | 辅材（含地板辅材、电箱、线槽、线管、面板明盒、线缆、空气开关、强弱电辅材、插座、网线、包线管固线器等）及人工(含布线、地板) |  |  |
| 4 | 搬迁费用 |  |  |
| 5 | 音响 |  |  |
| 6 | 空调 |  |  |
| 合计（总报价） |  |  |  |

仪器设备购置清单：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号及 主要技术参数 | 国别 | 单位 | 数量 | 单价（万） | 总值（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 | 防静电陶瓷地板 | 中国 | 平方 | 80 |  |  |
| 2 | 空调 | 格力5匹、变频、柜式、二级能耗、冷暖空调 | 中国 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 双人电脑桌椅 | 一桌配2椅子，1.6米*0.6米双人电脑桌，配两把靠背学生椅子。桌椅均为钢木结构，加粗钢架，加厚板材。桌椅所用板材须有环境认证标志。 | 中国 | 套 | 21 |  |  |
| 4 | 音响 | 漫步者（EDIFIER） R1600TIII | 中国 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

辅材及人工明细：

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板辅材 | 铺设静电地板辅助材料 | 1 | 次 |  |  |
| 2 | 线槽 | pvc线槽6分 | 3 | 捆 |  |  |
| 3 | 线管 | pvc线管4分 | 3 | 捆 |  |  |
| 4 | 面板明盒 | 公元 | 45 | 套 |  |  |
| 5 | 长江线缆 | 2.5P三相电源线 | 5 | 卷 |  |  |
| 6 | 空气开关 | 带漏保3p 63A | 10 | 个 |  |  |
| 7 | 强电辅材 | 电工胶布等 | 1 | 次 |  |  |
| 8 | 插座 | 4位公牛2米 | 25 | 个 |  |  |
| 9 | 网线 | 安普超五类 | 5 | 箱 |  |  |
| 10 | 弱电辅材 | 水晶头等 | 1 | 次 |  |  |
| 11 | 理线器 | 28MM黑色 | 164 | 米 |  |  |
| 12 | 电箱 | 400x500x200 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 人工 | 安装调试、布线、地板 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

搬迁费用明细：

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 计算机整套搬迁 | 70 | 套 |  |  |
| 2 | 投影 | 搬迁投影 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 投影幕布 | 投影幕布 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 机柜 | 搬迁机柜 | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 清灰 | 计算机清灰处理 | 70 | 次 |  |  |
| 6 | 系统 | 重新安装配套系统 | 70 | 次 |  |  |
| 7 | 墙面标志 | 墙面制度挂表 | 10 | 块 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |