苏州健雄职业技术学院

核酸提取与鉴定技能竞赛耗材询价文件

一、基本情况

由太仓市总工会主办，我院承办的太仓市核酸提取与鉴定技能竞赛将于2021年7月3日在我校举行。由于时间紧迫，希望于7月1日前完成招标、采购、供货流程。本项目预算为74770元。

二、投标单位资格要求

具有合法的经营资格，具有独立法人资格，具备履行合同能力和良好信誉。

三、采购需求

见附件三。

四、供货时间

2021年6月30日前完成配送。

五、付款方式

验收合格后，支付货款的90%；一年后无质量问题，付清剩余款。

六、后期服务

自合同签订之日起，免费质保一年。

七、公开询价失败处理

本项目如果询价失败，可转为议价或单一来源谈判采购。

八、其它

项目联系人：解老师，联系电话：18051236255，联系地址：江苏省太仓市科教新城健雄路1号，邮编：215411。

附件一

报 价 文件

| 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 太仓市核酸提取与鉴定技能竞赛耗材 | 元 |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |

注：本项目报价为包含购买合同履行期间产生的全部费用。

附件二

基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业范围 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真号 |  | 电子邮箱 |  |
| 说明 |  |  |  |

附件三：

采购品目清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量移液器（套） | 2、10、200、1000 uL | 套 | 10 |  |  |  |
| 2 | 移液器架 | 三角形 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 水平电泳 | DYSP100，7 cm x 7 cm | 套 | 10 |  |  |  |
| 4 | 电泳仪 | 型号：EPS-100； 参数：4组输出； 自动无负载输出保护； 自动过载和短路保护； 自动记忆工作状态； 3位数显，1位状态显示； | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 超微量分光光度计(含电脑) | 型号：ND5000； 参数：光径：0.5 mm；波长范围：190-850nm；测量周期时间：单波长测量<4s；光源：氙闪光灯；波长精度：1nm；波长分辨率：2nm；吸光精确度：0.002Abs | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | DNA分子量标准 | 10Kb | 支 | 2 |  |  |  |
| 7 | 医用一次性手套 | PE | 盒 | 4 |  |  |  |
| 8 | 乳胶手套 | S/M/L | 盒 | 6 |  |  |  |
| 9 | 核酸提取试剂 | 50 test/kit | 盒 | 4 |  |  | 百泰克 |
| 10 | 离心管 | 1.5mL | 袋 | 2 |  |  |  |
| 11 | 核酸染料 | 500uL | 支 | 1 |  |  | 百泰克 |
| 12 | 上样缓冲液 | 1.5 mL | 瓶 | 5 |  |  | 百泰克 |
| 13 | 电泳缓冲液 | 500 mL | 瓶 | 10 |  |  | 百泰克 |
| 14 | 盒装吸头 | 10/200/1000 uL | 套 | 20 |  |  |  |
| 15 | 实验台废液桶(含垃圾袋) | 塑料,15cm x 15cm x 15cm | 个 | 10 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |